Характеристика об’єкта бюджетної сфери

| № з/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назва суб’єкта |  | Відділ освіти міської ради |
| 2 | Назва об’єкта |  | Селидівська загальноосвітня гімназія Селидівської міської ради Донецької області |
| 3 | Адреса |  | 85400 м.Селидове, вул.Маяковького, буд.18 |
| 4 | Рік забудови |  | 1958 |
| 5 | Будівельний об’єм будівлі | Куб.м. | 5435,4 |
| 6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | Кв.м. | 2452,9 |
| 7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | Чол. | 42 |
| 8 | Кількість дітей середньорічна в будівлі: |  | 220 |
| а | Дітей(дитячі садки) | Чол. | - |
| б | Слухачів учбових закладів(школи, ПТУ, ВУЗ) | Чол. | - |
| в | Відвідувачів (поліклініки) | Чол. | - |
| г | Хворих (лікарні) | Чол. | - |
| 9 | Теплозабезпечення: |  |  |
| а | Централізоване теплопостачання | наявність | Так |
| б | Власна газова котельня | наявність | Ні |
| в | Власна твердопаливна котельня | наявність | Ні |
| 10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | Ні |
| 11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | Ні |
| 12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | Так |
| 13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | Так |
| 14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | Ні |
| 15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | Так |
| 16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | Ні |
| 17 | Наявність власної їдальні | наявність | Так, з приготуванням їжі. |
| 18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | Так, функціонує. |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 251 | 250 |
| 20 | Режим роботи, годин на добу |  | 8 | 8 | 8 |
| 21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал |  |  |  |
| 22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 246,6 | 240,89 | 214,22 |
| 23 | Споживання гарячої води |  | - | - | - |
| 24 | Покази лічильника газу | Куб.м | - | - | - |
| 25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт | 25,704 | 19,737 | 19,640 |
| 26 | Покази лічильника холодної води | Куб.м. | 273 | 189 | 177 |
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | Тонн | - | - | - |