**Характеристика об'єкта бюджетної сфери**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва показників | Одиниці виміру | | Показники | | |
| 1 | Назва суб'єкта | Відділ освіти міської ради | | | | |
| 2 | Назва об'єкта | Дошкільний навчальний заклад № 33 «Малятко» | | | | |
| 3 | Адреса | м. Гірник, Визволителів Донбасу, 26 | | | | |
| 4 | Рік-забудови |  | 1951р. | | | |
| 5 | Будівельний об'єм будівлі | куб.м. | **2069** | | | |
| 6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | | 671,7 | | |
| 7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | | 30 | | |
| 8 | Кількість сердньорічна в будівлі: |  | |  | | |
| а | дітей (дитячі садки) | чол | | 70 | | |
| б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | | ні | | |
| в | відвідувачів (поліклініки | чол | | ні | | |
| г | хворих (лікарні) | чол | | ні | | |
| 9 | Теплозабезпечення: |  | |  | | |
| а | централізоване теплопостачання | наявність | | ні | | |
| б | власна газова котельня | наявність | | ні | | |
| в | власна твердопаливна котельня | наявність | | так | | |
| 10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | | ні | | |
| 11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | | ні | | |
| 12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | | ні | | |
| 13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | | ні | | |
| 14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | | так | | |
| 15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | | так | | |
| 16 | Наявність приладів гарячої води | наявність | | ні | | |
| 17 | Наявність власної їдальні | наявність | | так, з приготуванням їжі | | |
| 18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | | так | | |
|  |  |  | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 19 | Режим роботи, діб на рік |  | | 251 | 251 | 251 |
| 20 | Режим роботи, годин на добу |  | | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | | ні | ні | ні |
| 22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | | ні | ні | ні |
| 23 | Споживання гарячої води |  | | ні | ні | ні |
| 24 | Покази лічильника газу | куб.м | | ні | ні | ні |
| 25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт | | 48597 | 30182 | 30700 |
| 26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | | 493 | 251 | 326 |
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | | 73280 | 76855 | 50268 |