Характеристика  об΄єкта бюджетної сфери

| № з/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назва суб΄єкта | Відділ освіти міської ради |
| 2 | Назва об΄єкта | ДНЗ № 22 «Світлячок» |
| 3 | Адреса | м.Українськ, вул.Свердлова, б.19 |
| 4 | Рік забудови | 1958 |
| 5 | Будівельний об΄єм будівлі | куб.м. | 2797,0 |
| 6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв.м. | 847 |
| 7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 28 |
| 8 | Кількістьсередньорічна в будівлі: |  |  |
| а | дітей (дитячі слухачі) | чол | 75 |
| б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ,ВУЗ) | чол | ні |
| в | відвідувачів (поліклініки) | чол | ні |
| г | хворих(лікарні | чол | ні |
| 9 | Теплозабезпечення: |  |  |
| а | централізоване теплопостачання | наявність | так |
| б | власна газова котельня | наявність | ні |
| в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні |
| 10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |
| 11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | ні |
| 12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так |
| 13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні |
| 14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так |
| 15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так |
| 16 | Наявність приладів гарячої води | наявність | ні |
| 17 | Наявність власної їдальні | наявність | ні |
| 18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | так |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 230 | 251 |
| 20 | Режим роботи, годин на добу |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | ні | ні | ні |
| 22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 447,6 | 334,2 | 335 |
| 23 | Споживання гарячої води |  | ні | ні | ні |
| 24 | Покази лічильника газу | куб.м. | ні | ні | ні |
| 25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт | 30255,6 | 23675,0 | 23682,1 |
| 26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 1128 | 612 | 548 |
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | ні | ні | ні |

Забезпечення ГВП

| Немає | ні |
| --- | --- |
| Від централізованого теплопостачання | ні |
| Від власної котельні | ні |
| Від бойлерів електричних | так |
| Від бойлерів газових | ні |

Наявність власної їдальні

| Ні | + |
| --- | --- |
| Так з приготуванням їжі |  |
| Так без приготування їжі |  |

Наявність припливної вентиляції

| відсутня |  |
| --- | --- |
| Наявна, функціонує | так |
| Наявна, не функціонує |  |

Забезпечення ГВС

| відсутній | так |
| --- | --- |
| теплолічильник |  |
| лише витратомір |  |