Характеристика об’єкта бюджетної сфери

| № з/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назва суб’єкта |  | Відділ освіти міської ради |
| 2 | Назва об’єкта |  | Дошкільний навчальний заклад №27 «Солнишко» |
| 3 | Адреса |  | 85486 Донецька обл., м. Селидове, смт.Цукурине, вул. Докучаєва, 7а |
| 4 | Рік забудови |  | 1978 |
| 5 | Будівельний об’єм будівлі | Куб.м. | 4926,0 |
| 6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | Кв.м. | 604,3 |
| 7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | Чол. | 16 |
| 8 | Кількість середньорічна в будівлі: |  |  |
| а | Дітей(дитячі садки) | Чол. | 43 |
| б | Слухачів учбових закладів(школи, ПТУ, ВУЗ) | Чол. | ні |
| в | Відвідувачів (поліклініки) | Чол. | ні |
| г | Хворих (лікарні) | Чол. | ні |
| 9 | Тепло забезпечення: |  |  |
| а | Централізоване теплопостачання | наявність | ні |
| б | Власна газова котельня | наявність | ні |
| в | Власна твердопаливна котельня | наявність | ні |
| 10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так, електрокотел |
| 11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | ні |
| 12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні |
| 13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні |
| 14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так |
| 15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так |
| 16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | ні |
| 17 | Наявність власної їдальні | наявність | так, з приготуванням їжі |
| 18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | ні |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 19 | Режим роботи, діб на рік |  | 365 | 365 | 365 |
| 20 | Режим роботи, годин на добу |  | 24 | 24 | 24 |
| 21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | ні | ні | ні |
| 22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | ні | ні | ні |
| 23 | Споживання гарячої води |  | ні | ні | ні |
| 24 | Покази лічильника газу | Куб.м | ні | ні | ні |
| 25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт | 99.895 | 98.474 | 100.057 |
| 26 | Покази лічильника холодної води | Куб.м. | 108 | 116 | 97 |
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | Тонн | ні | ні | ні |