ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЄКТА  БЮДЖЕТНОЇ  СФЕРИ

| № | Назва показників | Одиниці виміру | Показники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назва суб’єкта |  | Відділ освіти міської ради |
| 2. | Назва об’єкта |  | ДНЗ № 1 «Чайка» |
| 3. | Адреса |  | м. Селидове, вул. Леніна, 73 |
| 4. | Рік забудови |  | 1970 рік |
| 5. | Будівельний об’єм будівлі | куб.м | 5194 |
| 6. | Площа основної будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв.м | 1816 |
| 7. | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | Чол. | 55 |
| 8. | Кількість середньорічна: |  |  |
| а | дітей (дитячі садки) | Чол. | 210 |
| б | слухачів учбових закладів(школи,ПТУ,ВУЗ) | Чол. | ні |
| в | Відвідувачів (поліклініки) | Чол. | ні |
| г | Хворих (лікарні) | Чол. | ні |
| 9. | Теплозабезпечення: |  |  |
| а | Централізоване теплопостачання | наявність | так |
| б | Власна газова котельна | наявність | ні |
| в | Власна твердопаливна котельна | наявність | ні |
| 10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |
| 11. | Забезпечення гарячою водою | наявність | так |
| 12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так |
| 13. | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні |
| 14. | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так |
| 15. | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так |
| 16. | Наявність приладів гарячої води | наявність | ні |
| 17. | Наявність власної їдальні | наявність | так, з приготуванням їжі |
| 18. | Наявність припливної вентиляції | наявність | ні |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 19. | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 208 | 250 |
| 20. | Режим роботи,годин на добу |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 21. | Споживання теплової енергії (загальне) | Г кал | ні | ні | ні |
| 22. | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Г кал | 248,6 | 177,9 | 249 |
| 23. | Споживання гарячої води |  | ні | ні | ні |
| 24. | Покази лічильника газу | Куб.м | ні | ні | ні |
| 25. | Покази лічильника електричної енергії | кВт. | 53454 | 40458 | 41854 |
| 26. | Покази лічильника холодної води | Куб.м | 958 | 710 | 742 |
| 27. | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | ні | ні | ні |