Характеристика об’єкта бюджетної сфери

Табл. 1

| № п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назва суб’єкта | Дитячо-юнацька спортивна школа м. Селидове |
| 2 | Назва об’єкта | Палац спорту «Авангард» м. Селидове |
| 3 | Адреса | м. Селидове, вул. Гоголя, 82 |
| 4 | Рік забудови | 1970 рік |
| 5 | Будівельний об’єм будівлі | куб.м. | 17449,0 |
| 6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 3099,2 |
| 7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол. | 28 |
| 8 | Кількість середньорічна в будівлі: |  |  |
| а | Дітей (дитячі садки) | чол. | - |
| б | Слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол. | - |
| в | Відвідувачів (поліклініки) | чол. | - |
| г | Хворих (лікарні) | чол. | - |
| 9 | Тепло забезпечення: |  |  |
| а | Централізоване теплопостачання | наявність | - |
| б | Власна газова котельня | наявність | - |
| в | Власна твердопаливна котельня | наявність | є |
| 10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | - |
| 11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | є |
| 12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | - |
| 13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | - |
| 14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | є |
| 15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | є |
| 16 | Наявність приладів гарячої води | наявність | - |
| 17 | Наявність власної їдальні | наявність | - |
| 18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | - |
|  |  |  | 2013 2014 2015 |
| 19 | Режим роботи, діб на рік |  | 303 303 302 |
| 20 | Режим роботи, годин на добу |  | 15 15 15 |
| 21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | - - - |
| 22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | - - - |
| 23 | Споживання гарячої води |  | - - - |
| 24 | Покази лічильника газу | куб. м. | - - - |
| 25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт | 86,120 60258,5 55360,9 |
| 26 | Покази лічильника холодної води | куб. м. | 983,0 1381,46 897,39 |
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | 135,7 89,9 146,2 |

Забезпечення ГВП                                             так/ні

Немає

Від централізованого теплопостачання

Від власної котельні V

Від бойлерів електричних

Від бойлерів газових

Так V

ні

Наявність власної їдальні                     Забезпечення ГВС

Ні V

Так с приготуванням їжі

Так без приготування їжі

Відсутній V

Тепло лічильник

Лише вітратомір

Наявність припливної вентиляції

Відсутня V

Наявна, функціонує

Наявна, не функціонує

Гкал

куб. м.